{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["报价清单"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"报价清单","index":0,"n_rows":62,"n_cols":11,"rows_kept":62,"merged":[[0,0,0,10],[1,0,1,10],[2,0,4,0],[2,1,4,1],[2,2,4,3],[2,4,4,4],[2,5,4,6],[2,7,4,7],[2,8,2,9],[2,10,4,10],[3,8,4,8],[3,9,4,9],[5,0,9,0],[5,1,9,1],[5,2,9,3],[5,4,9,4],[5,5,9,6],[5,7,9,7],[5,8,9,8],[5,9,9,9],[5,10,9,10],[10,0,12,0],[10,1,12,1],[10,2,12,3],[10,4,12,4],[10,5,12,6],[10,7,12,7],[10,8,12,8],[10,9,12,9],[10,10,12,10],[13,0,14,0],[13,1,14,1],[13,2,14,3],[13,4,14,4],[13,5,14,6],[13,7,14,7],[13,8,14,8],[13,9,14,9],[13,10,14,10],[15,0,17,0],[15,1,17,1],[15,2,17,3],[15,4,17,4],[15,5,17,6],[15,7,17,7],[15,8,17,8],[15,9,17,9],[15,10,17,10],[18,0,22,0],[18,1,22,1],[18,2,22,3],[18,4,22,4],[18,5,22,6],[18,7,22,7],[18,8,22,8],[18,9,22,9],[18,10,22,10],[23,0,26,0],[23,1,26,1],[23,2,26,3],[23,4,26,4],[23,5,26,6],[23,7,26,7],[23,8,26,8],[23,9,26,9],[23,10,26,10],[27,0,28,0],[27,1,28,1],[27,2,28,3],[27,4,28,4],[27,5,28,6],[27,7,28,7],[27,8,28,8],[27,9,28,9],[27,10,28,10],[29,2,29,3],[29,5,29,6],[30,2,30,3],[30,5,30,6],[31,2,31,3],[31,5,31,6],[32,0,34,0],[32,1,34,1],[32,2,34,3],[32,4,34,4],[32,5,34,6],[32,7,34,7],[32,8,34,8],[32,9,34,9],[32,10,34,10],[35,2,35,3],[35,5,35,6],[36,0,37,0],[36,1,37,1],[36,2,37,3],[36,4,37,4],[36,5,37,6],[36,7,37,7],[36,8,37,8],[36,9,37,9],[36,10,37,10],[38,0,39,0],[38,1,39,1],[38,2,39,3],[38,4,39,4],[38,5,39,6],[38,7,39,7],[38,8,39,8],[38,9,39,9],[38,10,39,10],[40,0,41,0],[40,1,41,1],[40,2,41,3],[40,4,41,4],[40,5,41,6],[40,7,41,7],[40,8,41,8],[40,9,41,9],[40,10,41,10],[42,0,43,0],[42,1,43,1],[42,2,43,3],[42,4,43,4],[42,5,43,6],[42,7,43,7],[42,8,43,8],[42,9,43,9],[42,10,43,10],[44,2,44,3],[44,5,44,6],[45,0,46,0],[45,1,46,1],[45,2,46,3],[45,4,46,4],[45,5,46,6],[45,7,46,7],[45,8,46,8],[45,9,46,9],[45,10,46,10],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[47,2,48,3],[47,4,48,4],[47,5,48,6],[47,7,48,7],[47,8,48,8],[47,9,48,9],[47,10,48,10],[49,0,50,0],[49,1,50,1],[49,2,50,3],[49,4,50,4],[49,5,50,6],[49,7,50,7],[49,8,50,8],[49,9,50,9],[49,10,50,10],[51,0,52,0],[51,1,52,1],[51,2,52,3],[51,4,52,4],[51,5,52,6],[51,7,52,7],[51,8,52,8],[51,9,52,9],[51,10,52,10],[53,0,54,0],[53,1,54,1],[53,2,54,3],[53,4,54,4],[53,5,54,6],[53,7,54,7],[53,8,54,8],[53,9,54,9],[53,10,54,10],[55,2,55,3],[55,5,55,6],[56,0,57,0],[56,1,57,1],[56,2,57,3],[56,4,57,4],[56,5,57,6],[56,7,57,7],[56,8,57,8],[56,9,57,9],[56,10,57,10],[58,0,59,0],[58,1,59,1],[58,2,59,3],[58,4,59,4],[58,5,59,6],[58,7,59,7],[58,8,59,8],[58,9,59,9],[58,10,59,10],[60,1,60,4],[60,5,60,9],[61,1,61,4],[61,5,61,9],[62,0,62,9]]}
["徽盐世纪广场A座办公楼负一层污水隔油机房改造工程报价清单"]
["工程名称：徽盐世纪广场A座办公楼负一层污水隔油机房改造工程"]
["序号","项目编码","项目名称",null,"项目特征描述","计量\n单位",null,"工程量","金额（元）",null,"备注"]
[{"$nulls":8},"全费用综合单价（不含税）","合价"]
[]
["1","031001001004","镀锌钢管",null,"1、安装部位：室内\n2、介质：给水\n3、规格、压力等级：DN25内衬塑镀锌钢管\n4、连接形式：螺纹连接\n5、压力试验及吹洗设计要求：按图纸设计及施工规范要求\n6、说明：含压力试验、管件、孔洞预留、开孔及封堵等费用，清单不在单独列项计入，投标人综合考虑报价\n7、其他：未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求","m",null,"12.000"]
[]
[]
[]
[]
["2","031003001002","螺纹阀门",null,"1、类型：截止阀\n2、材质：金属\n3、规格、压力等级：DN25\n4、连接形式：螺纹连接\n5、说明：未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求","个",null,"2.000"]
[]
[]
["3","031003013001","水表",null,"1、安装部位(室内外）：室内\n2、型号、规格：DN25\n3、连接形式：螺纹连接","组（个）",null,"1.000"]
[]
["4","031004014001","给、排水附（配）件",null,"1、名称：冲洗水龙\n2、材质：金属\n3、型号、规格：DN20\n4、安装方式：螺纹连接\n5、其他：未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求","个",null,"1.000"]
[]
[]
["5","031001001005","镀锌钢管",null,"1、安装部位：室内\n2、介质：基坑废水\n3、规格、压力等级：DN80镀锌钢管\n4、连接形式：卡箍连接\n5、压力试验及吹洗设计要求：按图纸设计及施工规范要求\n6、说明：含压力试验、管件、孔洞预留、开孔及封堵等费用，清单不在单独列项计入，投标人综合考虑报价\n7、其他：未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求","m",null,"45.000"]
[]
[]
[]
[]
["6","030109001003","离心泵",null,"1、名称：无堵塞排污泵\n2、型号：2.2KW,一用一备\n3、备注：含配套防水电缆，液位计、大小头、拆装检查及电机调试等费用，清单不在单独列项，投标人综合考虑报价\n4、其他：未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求","台",null,"2.000"]
[]
[]
[]
["7","030109001004","离心泵",null,"1、名称：原排污泵拆除\n2、型号：拆除、清洗，放到指定位置\n3、其他：未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求","台",null,"2.000"]
[]
["8","WB030901001003","管件安装",null,"1、闷头\n2、型号、规格：DN65","个",null,"1.000"]
["9","WB030901001001","管件安装",null,"1、三通\n2、型号、规格：DN50","个",null,"1.000"]
["10","WB030901001002","管件安装",null,"1、三通\n2、型号、规格：DN150\n3、连接方式：沟槽连接","个",null,"1.000"]
["11","031003011001","法兰",null,"1、类型：法兰\n2、材质：碳钢\n3、规格、压力等级：DN65\n4、连接形式：卡箍连接\n5、其他：具体详见图纸、图集、招标文件、招标文件补遗、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求","副",null,"1.000"]
[]
[]
["12","WB031002005001","机械钻孔",null,"1、规格：DN100以内\n2、开洞、补洞","个",null,"2.000"]
["13","031002003006","套管制作与安装",null,"1、规格：DN25（穿入管规格）\n2、其他：未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料","个",null,"1.000"]
[]
["14","031002003005","套管制作与安装",null,"1、规格：DN80（穿入管规格）\n2、其他：未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料","个",null,"1.000"]
[]
["15","031002001002","管道支吊架制作与安装",null,"1、管架形式：型钢支架\n2、其他：未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求","kg",null,"113.000"]
[]
["16","031201003002","金属结构刷油",null,"1、名称：管道支架刷油\n2、油漆品种：除锈后刷防锈底漆两道\n3、其他：未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求","kg",null,"113.000"]
[]
["17","031301017001","脚手架搭拆",null,null,"项",null,"1.000"]
["18","011601001001","砖砌体拆除",null,"1、根据方案确定位置重新开门洞，门洞尺寸根据FAM1522型号及现场勘察确定\n2、其他：未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求","m2",null,"3.300"]
[]
["19","010401003001","实心砖墙",null,"1、FAM1522原门洞砌砖封堵\n2、内、外侧粉刷、乳胶漆两遍\n3、其他：未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求","m2",null,"6.600"]
[]
["20","010606006001","钢平台1.2*1.6",null,"1、钢质平台1.2米*1.6米\n2、刷油漆两遍\n3、其他：未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求","t",null,"0.300"]
[]
["21","010606008001","钢梯",null,"1、钢质楼梯宽1.2米，离地高度1.2米\n2、钢质楼梯刷油漆两遍\n3、其他：未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求","t",null,"0.300"]
[]
["22","011503001001","金属扶手、栏杆、栏板",null,"1、高度、材质参考现场同类型护栏制作（包括钢楼梯栏杆扶手）\n2、其他：未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求","m",null,"7.700"]
[]
["23","011701001001","综合脚手架",null,null,"m2",null,"41.350"]
["24","010802001002","金属门",null,"1、原有门FAM1522的拆除及安装\n2、门边四周墙体修补\n3、其他：未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求","项",null,"1.000"]
[]
["25","010802001001","其他",null,"1、给水管余水与物业协商处理；污水池清理；墙地面清理；垃圾清运处理；成品保护；其他未尽事项","项",null,"1.000"]
[]
[26,"税金（元）",{"$nulls":8},"此栏须备注税种及税率"]
[27,"合计（元）"]